## Slide 1
MPPC固定
カバー固定
貫通穴
他との連結用
MPPC Trigger
組み立て図
アルミ
黒アクリルＢ
アルミ
黒アクリルＡ
シンチ
50x50x4mm

## Slide 2
30.25
45
5
5
51x51
100
5
5
40
6Φ
6Φ
1.2Φ
本体A: 黒アクリル 10mmt
3.2Φ穴ｘ４
6Φx2mm x2
1.2Φ ｘ２
M3タップｘ７
枠加工 ２か所
押え板B:黒アクリル 2mmt
Ｍ３皿ねじ用ｘ２
１Φｘ ４
2
6
68.75
31.25
72
S13360-1350CS
A
B
B
40
ピッチ3
１Φ
皿ねじM3
M3タップ
62
70
MPPC trigger holder
3.2Φ
M3タップ
(貫通)x5
15

## Slide 3: シンチレータ
50（ｘ50）
40
1.2
2
ポリスチレン
溝(1.2mm幅2mm)x 2本
4面： 簡易研磨

## Slide 4: カバーｘ２
アルミ 0.5mmｔ
3.2Φ穴 ９か所
30.25
45
5
5
100
5
68.75
31.25
A
3.2Φ
15

## Slide 5
10k
100
0.10u
/100V
~-70V
0.1u
10k
100
0.47u
/100V
0.47u
1
14
3
12
G=100
Vcc+
Vcc-
7
10
5
8
UA733
LM360
2
Vcc-
100
10k
3
Vcc+
Vcc-
7
8
4
5
6
Vref
08
Vcc+
7
14
4
5
7
UA733
LM360
75110
Vcc+
7
14
1
2
3，4，9
6
12
13
NIM
Vcc+
Vcc-
GND
+
-
+
-
MPPC trigger logic
0.1u
22u
/10V
22u
/10V
100
1k
100
1k